Додаток 4

до Інструкції про заходи пожежної безпеки в апараті Державної податкової служби України

(пункт 9.1 глави 9)

(в редакції наказу Державної

податкової служби України

від _________ № _____)

ІНСТРУКЦІЯ

про дії персоналу Державної податкової служби України щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей на випадок пожежі

з приміщень (кабінетів) об’єктів ДПС за адресами:

м. Київ, Львівська пл., 6, 8,

м. Київ, пров. Киянівський, 2-А,

м. Київ, вул. Cвітлицького, 28-А

(уводиться в дію негайно у разі виникнення пожежі, загоряння або задимлення)

І. Алгоритм дій персоналу на об’єктах

| № з/п | Алгоритм дій | Обов’язки відповідальних осіб, послідовність дій | Відповідальні за виконання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повідомлення та оповіщення про пожежу | 1. Після виявлення пожежі або отримання повідомлення про неї негайно повідомити про це Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ОРС ЦЗ) за номером 101. При цьому слід назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів об’єкта, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє власне ім’я та прізвище. Приклад повідомлення: «3а адресою: м. Київ, пров. Киянівський, 2-А, дим у приміщенні будівлі Державної податкової служби України на 2-му поверсі 4-поверхового будинку. У приміщеннях є люди. Повідомив черговий з обслуговування об’єкта Іванов Іван» | Черговий з обслуговування відповідного об’єкта ДПС (комендант) |  |
|  |  | 2. Негайно оповістити про пожежу: керівний склад ДПС (після підтвердження інформації про пожежу): Голову Державної податкової служби України (першого заступника Голови та/або осіб, які виконують їхні обов’язки); керівника самостійного структурного підрозділу, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки (заступника та/або осіб, які виконують їхні обов’язки); керівника структурного підрозділу, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки (та/або особу, яка виконує його обов’язки); коменданта, організацію, яка обслуговує об’єкт; весь персонал, що перебуває на об’єкті, починаючи з верхнього поверху. Приклад повідомлення: «Увага всім! Пожежа на 2-му поверсі адміністративного будинку. Термінова евакуація! Збір на майданчику біля церкви – провулок Киянівський.» |  | За телефонним довідником |
| 2 | Підготовка до евакуації | 1. Організувати усунення перешкод на шляхах евакуації, зокрема, шляхом тимчасового зняття частини конструктивних елементів турнікету на виході | Відповідальний за пожежну безпеку об’єкта, відповідальні за пожежну безпеку в окремих приміщеннях (кабінетах) |  |
|  |  | 2. Відчинити та зафіксувати двері назовні |  |  |
|  |  | 3. Зачинити двері з кабінетів та виходів з коридорів до робочих та евакуаційних сходів (після звільнення їх від персоналу) |  |  |
|  |  | 4. Евакуацію розпочати насамперед із поверху, де виникла пожежа, а також поверхів, що розташовані вище |  |  |
| 3 | Евакуація персоналу | 1. Негайно найкоротшим шляхом вивести людей з усіх приміщень (кабінетів) об’єкта ДПС (використовувати основні та запасні сходи) | Керівники структурних підрозділів ДПС, відповідальні за пожежну безпеку в окремих службових приміщеннях (кабінетах), самостійний структурний підрозділ, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки |  |
|  |  | 2. Загальну евакуацію персоналу з об’єктів ДПС проводити за вказівкою керівництва ДПС. У разі прямої загрози безпеці людей евакуацію проводити негайно, не очікуючи вказівок |  |  |
|  |  | 3. Забезпечити організовану евакуацію, запобігати виникненню паніки |  |  |
|  |  | 4. Відвести евакуйованих на безпечну відстань від об’єкта, що горить, зібрати евакуйованих у місцях, визначених пунктом 10 розділу II цієї інструкції |  |  |
| 4 | Звірка евакуйованих за списком | 1. Збір у місцях, визначених пунктом 10 розділу II цієї інструкції | Керівний склад структурних підрозділів ДПС, самостійний структурний підрозділ, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки |  |
|  |  | 2. Проведення поіменної звірки евакуйованих. Виявлення працівників, що відсутні, встановлення їх можливого місцезнаходження. У разі неможливості зв’язатися з відсутнім працівником каналами мобільного зв’язку негайно з’ясувати, хто і де його востаннє бачив, та поінформувати про це керівника гасіння пожежі |  |  |
| 5 | Евакуація матеріальних цінностей | 1. Організувати евакуацію матеріальних цінностей з приміщень, де виконання таких робіт не несе прямої загрози життю і здоров’ю персоналу, насамперед: документів та матеріалів, що містять секретну та конфіденційну інформацію; печаток і штампів; готівки; свідоцтв, актів, договорів, обліково-бухгалтерської та іншої службової документації; неважких матеріальних цінностей, комп’ютерів і оргтехніки тощо. 2. Персонал не допускається до виконання робіт з евакуації матеріальних цінностей до приміщень, які охоплені пожежею, задимлені (евакуаційний вихід знаходиться поза межами видимості та/або спостерігаються забруднення повітря токсичними продуктами горіння), у яких відбулось значне збільшення температури, спостерігаються зміни у поведінці будівельних конструкцій, є небезпека ураження електричним струмом | Самостійний структурний підрозділ, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки, керівники структурних підрозділів, організація, яка обслуговує об’єкт ДПС |  |

ІІ. Порядок дій персоналу на поверхах об’єктів

У разі отримання сигналу про початок евакуації у зв’язку з виникненням пожежі або, не чекаючи отримання такого сигналу, в разі самостійного виявлення пожежі, загоряння або задимлення персонал апарату ДПС:

зобов’язаний:

1) довести інформацію про необхідність евакуації з об’єкта ДПС до інших працівників, які перебувають на поверсі;

2) вимкнути електроживлення побутової, комп’ютерної та іншої офісної техніки, освітлення в кабінетах;

3) вдягнутись, взяти особисті документи та речі. Забороняється проводити евакуацію матеріальних цінностей одночасно з проведенням евакуації персоналу;

4) зачинити відчинені віконні отвори;

5) спокійно, без паніки покинути службове приміщення, зачинивши за собою двері;

6) слідувати до найближчого евакуаційного виходу (незадимлюваних сходів) відповідно до плану (схем) евакуації поверху, розміщеного на видному місці у коридорі відповідного поверху;

7) не скупчуватися та без потреби не зупинятися на шляхах евакуації;

8) не загромаджувати та не блокувати шляхи евакуації;

9) під час евакуації не залишатись на інших поверхах, виходити з будівлі назовні;

10) для збору евакуйованих визначено такі місця:

для об’єктів за адресами: м. Київ, Львівська пл., 6, 8 – внутрішній двір об’єктів;

для об’єкта за адресою: м. Київ, пров. Киянівський, 2 - А – майданчик біля церкви;

для об’єкта за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 28 - А – прибудинкова територія об’єкта.

11) у разі наявності інформації про осіб, які залишились або могли залишитись у будівлі, повідомити про це своїх безпосередніх керівників, чергового з обслуговування об’єкта (коменданта), керівний склад самостійного структурного підрозділу, на який покладено функціональні повноваження з питань пожежної безпеки, або посадову особу підрозділу ОРС ЦЗ, яка прибула на гасіння пожежі;

12) у разі неможливості самостійно покинути службове приміщення:

зачинити двері у коридор, герметизувати їх за допомогою підручних засобів;

подавати сигнали про необхідність допомоги за допомогою наявних засобів зв’язку.